附件一：

曲靖市妇幼保健院拟购置医疗设备清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 设备需求 | 设备主要开展项目 | 公告次数 |
| 82 | 超声波清洗机 | 1 | 台 | 供应室用于器械清洗，洁净度符合相关标准。 | 用于辅助开展医用物资清洗消毒工作 | 第一次 |
| 83 | 多功能台 | 1 | 台 | 供应室用于放置医用封口机及切割塑封包装卷带。 | 用于辅助开展医用物资清洗消毒工作 | 第一次 |
| 84 | 手机注油机 | 1 | 台 | 供应室用于对口腔手机注油。 | 用于辅助口腔手机注油 | 第一次 |
| 85 | 医用封口机 | 1 | 台 | 供应室用于对消毒器械进行包装卷带封口。 | 用于辅助开展医用物资清洗消毒工作 | 第一次 |
| 86 | 器械检查打包台（带放大镜） | 1 | 台 | 供应室用于器械的检查及包装，需含放大镜。 | 用于辅助开展医用物资清洗消毒工作 | 第一次 |
| 87 | 脉动真空压力蒸汽灭菌器 | 1 | 台 | 供应室用于全院重复使用耐热、耐湿、耐压医疗器械及物品灭菌，（设备需自带蒸汽发生器，含相关水电设施的整体改造及安装）。 | 用于重复使用耐热、耐湿、耐压器械及物品灭菌工作 | 第一次 |
| 88 | 方盘托架 | 7 | 台 | 304不锈钢制作，双杠，车轮可更换。 | 手术需要的辅助器械车类 | 第一次 |
| 89 | 方盘托架 | 2 | 台 | 304不锈钢制作，单杠，车轮可更换。 | 手术需要的辅助器械车类 | 第一次 |
| 90 | 器械台 | 5 | 台 | 304不锈钢制作，双层立柱式围栏,1000\*610\*890，车轮可更换。 | 手术需要的辅助器械车类 | 第一次 |
| 91 | 器械台 | 8 | 台 | 304不锈钢制作，双层立柱式围栏,900\*530\*980，车轮可更换,。 | 手术需要的辅助器械车类 | 第一次 |
| 92 | 器械台车 | 10 | 台 | 304不锈钢制作，大号950\*610\*900和小号750\*490\*800，车轮可更换。 | 手术需要的辅助器械车类 | 第一次 |
| 93 | 动力系统 | 1 | 台 | 用于麻醉科进行开颅手术中取颅骨，需双电机动力系统，国内使用评价较好。 | 用于辅助开展颅脑手术 | 第一次 |
| 以上设备需求及最终采购数量根据医院需求确定。 | | | | | | |