## 附件一《曲靖市妇幼保健院拟购置医疗设备清单》
附件一
《曲靖市妇幼保健院拟购置医疗设备清单》
序号 | 设备名称 | 数量 （台/套） | 主要功能及技术需求 | 备注
1 | 全自动多光谱细胞图像分析系统 | 1 | 用于细胞倍体分析，开展宫颈癌筛查项目。
2 | 制片染色一体机 | 1 | 用于样本分析前对脱落细胞涂片、固定、染色，并配备相应的TBS报告系统软件。
3 | 自身免疫分析仪 | 1 | 用于进行甲功、胃泌素17、胃蛋白酶原、胃泌素释放肽全体、细胞角蛋白19片段等检测，开展健康体检项目。
4 | 呼吸道病毒POCT检测仪 | 1 | 用于呼吸道病毒快速检测，报告时间需<2小时，开展甲型流感病毒、腺病毒、合胞病毒等的检测项目。
5 | 尿液分析仪 | 1 | 用于尿液常规分析，开展尿液干化学检测。
6 | 血液分析仪 | 1 | 用于血液常规分析，开展血液五分类检测。
7 | 电子注射器控制助推装置 | 1 | 设备用于对患者面部真皮层注射富血小板血浆等，开展面部年轻化治疗等项目。
8 | 医用离心机 | 1 | 设备用于从人体自体血血样中自体富血小板血浆（PRP）制备，开展头皮、面部、颈部、腹部等部位年轻化治疗及运动损伤，如膝骨关节炎、肩袖损伤等的辅助治疗等项目。

## 附件二《曲靖市妇幼保健院拟购置医疗设备产品供应商报名表》
附件二
曲靖市妇幼保健院拟购置医疗设备产品供应商报名表
公司名称： 联系人： 联系电话：
序号（需对应到附件一中的序号） | 产品名称 | 制造商名称 | 产地 | 品牌 | 规格型号 | 医疗器械注册证号 | 数量 （台/套） | 主要技术参数 | 配置清单 | 交货期 | 质保期 | 是否有耗材、试剂 | 耗材、试剂是否开放 | 备注
[8 empty] | 附表提交 | 附表提交

## 附件三《曲靖市妇幼保健院拟购置医用耗材试剂产品供应商报名表》
附件三
曲靖市妇幼保健院拟购置医用耗材试剂产品供应商报名表
公司名称： 联系人： 联系电话：
序号 | 注册证名称及方法学（写全称） | 产地（国产请写省名称或市名称，进口产品请填写国家名称） | 品牌 | 规格型号 | 单价（以最小单位报价） | 单位 | 注册证号 | 注册证有效期 | 收费价 | 收费编码 | 阳光挂网流水号 | 阳光挂网最低单价 | 国家医保编码（20位） | 备注
1
2
3
4
5
6
7
8
备注：上述表格中的方法学只针对试剂须填写。